|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Согласовано**Председатель ПКМОУ «Средняя школа № 30»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Панкова |  | **«Утверждаю»**директор МОУ «Средняя школа № 30»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ю. Птицына.***приказ от №*** |

**Положение о пожарно – технической комиссии**

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 30»**

 **(средняя школа № 30)**

1. Общее положение

 1.1. Настоящее Положение о пожарно - техническая комиссия (далее - ПТК) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» город Ярославль (далее положение) регламентирует деятельность ПТК , создаваемой в целях организации контроля по соблюдению требований пожарной безопасности и расследования случаев срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения эвакуации людей о пожаре.

2. Цели ПТК

2.1. Целью создания пожарно - технической комиссии (далее -ПТК) является привлечение работников образовательной организации (далее ОО) к активному участию в работе по предупреждению пожаров и противопожарной защите организации.

2.2. Пожарно - технической комиссии формируется приказом директора ОО из лиц, ответственных за пожарную безопасность школы, с правами и обязанностями, регламентирующими порядок их работы.

 2.3. В состав ПТК включают работников администрации, педагогического, учебно – вспомогательного персонала ОО, представителей организаций, деятельность которых связана с организацией и проведением технического обслуживания систем автоматической противопожарной защиты.

2.4. На должность председателя ПТК назначается заместитель директора по безопасности, при отсутствии назначается директор ОО, заместитель директора по АХЧ , на должность секретаря – ответственный за кадровое делопроизводство.

3. Задачи ПТК

3.1. ежеквартальное проведение противопожарного обследования вех учебных кабинетов; лабораторий, административных помещений с целью выявления нарушений

требований пожарной безропотности в образовательном и технологических процессах ОО содержании и эксплуатации зданий и сооружений в работе агрегатов установок в учебных кабинетах и лабораториях, и складских помещениях, которые могут привести к

возникновению пожара и, как результат, разработка профилактических |мероприятий, направленных на устранение этих нарушений. По результатам обследования оформляется Акт (приложение № 1);

3.2. проведение разъяснительной работы среди персонала и обучающихся ОО по соблюдению требований противопожарных норм и правил;

3.3. организация и проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и обучающихся при пожаре или чрезвычайной ситуация;

3.4. осуществление контроля за эксплуатационным состоянием, содержанием и сохранностью первичных средств. пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оборудования передачи извещений о пожаре подразделение пожарной охраны, состоянием электроустановок;

3.5. установление события, причин срабатывания систем автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром; вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны и виновных в таком происшествии с оформлением соответствующего Ака (приложение №2);

организация хранения документации (актов по проверке |противопожарного состояния. ОО, актов, установления причин и виновных лиц в срабатывании систем-автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, планов работы и протоколов комиссии).

4. Организация работы ПТК

4.1. Пожарно-техническая, комиссия осуществляет свою работу на

основании плана мероприятий, но. обеспечению пожарной безопасности на учебный год.

 4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к | выполнению, оформляются актами, утверждаются руководителем ОО и подлежат выполнению в установленные сроки.

4.3. Повседневный контроль. выполнения противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, возлагается на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность

5. Права членов ТРК

5. 1. В любое время беспрепятственно осматривать производственные учебные, служебные и бытовые помещения ОО, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявления нарушений требований пожарной безопасности.

5.3. Запрещать эксплуатацию оборудования электроустановок при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с

уведомлением об этом руководителя ОО.

Приложение № 1

Утверждаю

Директор

наименование Образовательной организации

20 г

« »

АКТ №

обследования пожарно-технического состояния

Комиссия в составе:

наименование Образовательной организации

Председатель комиссии

Члены комиссии

В период с 20 г провела противопожарное

обследование учебных кабинетов, лабораторий, административных помещений, общежитий и вспомогательных помещений (производственных помещений, складов, сооружений других помещений).

Комиссия установила:

1. Противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственный за выполнение | Сроквыполнения |
| 1 |  |  |  |

1. Предложенные мероприятия в отношении лиц, виновных в нарушении противопожарных требований
2. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий возлагается на
3. Принятые меры к виновным лицам

Подписи членов комиссии

Приложение №2

Утверждаю

Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование Образовательной организации

«

»

20 г

АКТ №

расследования причин вызова подразделений пожарной охраны

Комиссия в составе:

наименование Образовательной организации

Председатель комиссии

Члены комиссии

В связи с произошедшим «\_ >> 20 срабатыванием систем

автоматической противопожарной защиты, не связанных с пожаром, вследствие которого осуществлялся выезд личного состава и техники подразделений пожарной охраны

Комиссия установила:

1. Краткое описание происшествия. Анализ действий дежурного персонала, участвующего в организации эвакуации людей и отвечающего за эксплуатацию оборудования АПС и СОУЭ, обслуживающей организации. Причины и виновные в таком происшествии. Мероприятия, которые необходимо выполнить или выполнены для исключения подобных случаев.
2. Предложенные мероприятия в отношении виновных лиц
3. Контроль за выполнением предложенных мероприятий возлагается на
4. Принятые меры к виновным лицам

Подписи членов комиссии